DIRECCION DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN
LABORATORIO DE ENSAOS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA RADIADA

INFORME DESCRIPTIVO DEL
BANCO PARA PRUEBAS CON FUENTES DE RUIDO BASADO EN EQUIPOS AGILENT

FORMATO: DGV/001/Rv1.0		N° DOC: DSC/TI/002/15
Originado por:	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobador por:
Br. Jose Arias	Br. Jose Arias
Fecha: 24/03/2017	Fecha: 24/03/2017	Fecha:	Fecha:

1 Objeto

2	Alcance

3	Informe descriptivo del banco para pruebas con fuente de ruido
3.1 Introdución
3.2 Estado del banco para pruebas con fuente de ruido en el CENDIT

4	Visión general – esquema principal – esquema conceptual conexión
4.1 Interfaces físicas
4.2 Interfaces de software

3.1 Descripción de equipos
3.1.2 Analizador de figura de ruido N8975A
3.1.3 Controlador de interruptores y atenuadores
3.1.4 Conjunto de pruebas con fuente de ruido N2002
3.1.5 Fuentes de ruido inteligentes serie N4000
3.1.6 Puente de red LAN a bus GPIB E5810
3.1.7 Adaptador bus USB a bus GPIB

4.1 Descripción de software
5 Ruido eléctrico

5.1 Ruido
5.2 Figura de ruido
5.3 Medición de figura de ruido: Factor Y
5.3 Incertidumbre en cálculos de ruido
5.4 Ganancia en redes de dos puertos
5.4.1 Ganancia de potencia
5.4.2 Ganancia de potencia de transductor
5.4.3 Ganancia de potencia disponible
5.5 Cálculos de ruido en redes con impedancias desacopladas

6 Medición de figura de ruido con el banco para pruebas con fuentes de ruido Agilent
6.1 Método manual (acceso local)
6.2 Método automatizado (acceso remoto)
6.3 Automatización de medición de figura de ruido

7 Referencia bibliográficas

3 Informe descriptivo del banco para pruebas con fuente de ruido
3.1 Introducción
El banco para pruebas con fuente de ruido esta basado en un resumen técnica [1] de la empresa Agilent Technologies como un sistema para la calibración de fuentes de ruido y calibración de parámetros de ruido en equipo de radio frecuencia y microondas, que minimiza la incertidumbre en el proceso de medición. De acuerdo a este resumen técnico, este sistema está conformado por tres equipos Agilent principales, como se muestra en la figura 1:
- Un analizador de figura de ruido, modelo N8975A.
- Un controlador de interruptores y atenuadores, modelo 11713A.
- Un banco de atenuadores y aisladores, modelo N2002A.
- Fuentes de ruido, serie N4000.
Las mediciones de ruido en dispositivos RF y de UW exige fuentes de ruido calibradas si se desea una elevada precisión y exactitud, el error en estas mediciones esta fuertemente ligado a la incertidumbre de la fuente de ruido empleada. Por ello es de vital su calibración, para asegurar que la misma se encuentra dentro de los parámetros nominales establecidos por la calibración de fabricante.
Figura 1: Banco para pruebas con fuentes de ruido, propuesto por Agilent Technologies [1]

Uno de los pasos en el proceso de calibración de fuentes de ruido es la medición de la razón de ruido en exceso (ENR, Excess Noise Ratio) de la fuente en cuestión. Si bien este paso de la calibración puede realizarse empleando únicamente un analizador de figura de ruido, la motivación de Agilent al presentar este sistema es que utilizando los dispositivos N2002A y 11713A en conjunto con el analizador de figura de ruido se pueden lograr mediciones de ruido con mayor exactitud.
Sin embargo, el sistema no esta limitado únicamente a realizar calibración de fuentes de ruido, permite además realizar cualquier tipo de medición relacionada con ruido eléctrico, que pueda modelarse como ruido térmico, como medición de figura de ruido, temperatura equivalente de ruido, razón de ruido en exceso potencia de ruido.
## 3.2 Estado del banco para pruebas con fuente de ruido en el CENDIT
El banco para pruebas con fuentes de ruido dentro del CENDIT se encuentra incompleto, ya falta uno de los tres equipos integrantes de este sistema. El CENDIT dispone del analizador de figura de ruido N8975A y del banco de atenuadores y aisladores N2002, pero hasta la fecha no ha logrado la adquisición del 11713A, el modelo antiguo producido por Agilent para la unidad controlador de interruptores y atenuadores, o de los modelos más recientes para este equipo, el 11713B o 11713C, actualmente fabricados por Keysight Technologies.
Dificultades en la procura de equipos desde el exterior, han impedido al CENDIT adquirir un cualquier equipo de la serie 11713. El CENDIT se ha propuesto diseñar y desarrollar una replica de este equipo, funcionalmente equivalente a los equipos de la serie 11713, en sus instalaciones. Ha delegado esta tarea como un tema de tesis en el pasante Br. Jose Arias, autor del presente informe.
En la tabla 1 se da un inventario de equipos que cuenta el CENDIT para implementar el banco para pruebas con fuentes de ruido.
### 3.2.1 Equipos
Modelo	Descripción	Fabricante	Cantidad
N8975A	Analizador de figura de ruido	Agilent	1
N2002	Equipo para pruebas con fuente de ruido	Agilent	1
E5810	Puente red LAN a bus GPIB / RS232	Agilent	1
82357B	Adaptador bus USB a bus GPIB	Agilent	2

### 3.2.2 Fuentes de ruido
Modelo	Descripción	Fabricante	Cantidad
N4000A	Fuente de ruido SNS ENR nominal de 6 dB	Agilent	1
N4001A	Fuente de ruido SNS ENR nominal de 15 dB	Agilent	1
N4002A	Fuente de ruido SNS ENR nominal de 14 dB	Agilent	1

### Cables
Modelo	Descripción	Fabricante	Cantidad
11730A	Cable para fuente de ruido SNS	Agilent	3
10833A	Cable conexión bus GPIB, 1 metro	Agilent	2
10833B	Cable conexión bus GPIB, 2 metros	Agilent	2
11500E	Cable coaxial de 3.5 mm – (m-m)		1

### Adaptadores
Modelo	Descripción	Fabricante	Cantidad
1250-1744	Adaptador coaxial Tipo N (m) a 3.5 mm (f)	Agilent	1
1250-1745	Adaptador coaxial Tipo N (f) a 3.5 mm (f)	Agilent	1
1250-1750	Adaptador coaxial Tipo N (f) a 3.5 mm (m)	Agilent	1
83059A	Adaptador coaxial de 3.5 mm (m) a (m)	Agilent	1
83059B	Adaptador coaxial de 3.5 mm (f) a (f)	Agilent	1

# Accesorios
Modelo	Descripción	Fabricante	Cantidad
E5810-100	Kit para montaje en rack del E5810	Agilent	1

# 7 Referencias bibliográficas
[1] AGILENT N2002A NOISE SOURCE TEST SET 10MHZ TO 26.5GHZ
[2]
[Anexo A. Título del anexo A]

[Anexo B. Título del anexo B]

[Anexo C. Título del anexo C]