Semana del 13 al 17 de marzo.
Tareas realizadas
1. Interconexión de los equipos NFA N8975 y el puente LAN/GPIB E5810.
2. Configuración para acceso LAN del equipo E5810.
3. Documentación sobre figura de ruido con impedancias desadaptadas.
4. Familiarización con el equipo NFA8975, se realizaron ensayos de medición de ruido.
5. Recopilación de datos sobre fuentes de ruido de la serie N4000.
6. Instalación del software de Agilent-Keysight (IO Libraries Suite, Connection Expert).
7. Selección y pedido de componentes mecánicos para el prototipo
8. Selección de circuitos integrados tentativos para el prototipo.

1 y 2 Se realizó conexión de red entre la PC y el puente LAN/GPIB E5810 por medio de un cable Ethernet cruzado. Se conecto el E5810 al NFA N8975 por medio del bus GPIB. Como pasa previo de la semana 2 (13/18 marzo), se instaló el software necesario en forma de librerías y controladores para permitir esta conexión con Windows XP virtualizado. Se logró comunicación exitosa con el N8975, a través de la interfaz web del E5810.
3 Se realizo lectura de material relativo a parámetros de dispersión, tipos de ganancia, cálculos de potencia disponible de la fuente y en carga en sistemas desacoplados, cálculos de figura de ruido en sistemas desacoplados.
4 Se estudio manual de usuario en relación a configuración inicial, instalación de fuente de ruido, carga automática de datos de ENR y datos de temperatura desde fuente de ruido. Configuración de gráficas, ajustes de rangos. Se realizaron ensayos en el equipo con las fuentes de ruido.
5 Se recopilaron datos técnicos sobre las fuentes de ruido de la serie N4000, entre ellos valores nominales y rangos de potencia de ruido, datos de uso de acuerdo a las características del DUT y formato de los archivos de ENR.
7 Componentes mecánicos varios, entre ellos puertos GPIB (plug y receptarle).
8 Búsqueda y primera selección de componentes.
Como primera opción, se le dará prioridad a un microcontrolador que posea capacidad de conexión a Ethernet y conexión a un bus USB, de “baja a mediana complejidad”, de un fabricante reconocido que brinde una buena selección de herramientas de desarrollo de acceso libre.
Como segunda opción, se usará un microcontrolador con capacidad de conexión a bus USB, se empleará entonces un IC periférico controlador de Ethernet, preferiblemente con soporte de capas MAC+PHY, y con stack TCP/IP en hardware.
Primera opción:
Microcontroladores
- Microchip PIC18F97J60, 8bits, soporte Ethernet (MAC+PHY).
- NXP ARM Cortex M4F Kinetis K66 Sub-Family, 32 bits con soporte Ethernet (solo MAC, capa PHY externa), soporte bus USB.
Segunda opción:
Microcontrolador:
- Microchip PIC18F4550, 8 bits soporte USB 2.0.
- Microchip PIC18F97J60, 8bits soporte Ethernet (MAC+PHY).
- NXP ARM Cortex M0 o ARM Cortex M4, 32 bits, con soporte USB.
- Controlador Ethernet: Silicon Labs CP2201.