# Informe Semanal
## Semana 1: del 6 al 10 de marzo de 2017
### Tareas realizadas
- Recopilación de bibliografía adicional, sobre los equipos, entre ellas manuales de usuario, notas de aplicación y hojas de especificaciones.
- Recopilación bibliográfica sobre tópicos relativos al control de los equipos, como lo son las especificaciones LXI (Lan eXtensions for Intrumentation), el lenguaje de programación para control de equipos SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments).
- Lectura de la bibliografía, en especial sobre la medición de figura de ruido y la bibliografía suministrada por el fabricante de los equipos Keysight-Agilent 11713 y N2002. Se elaboró documentación sobre los equipos 11713 y N2002, además de documentos sobre el sistema de calibración de fuentes de ruido basado en el N2002 así como también sobre todo lo relativo con la medición de figura de ruido con el método del factor Y.
- Preparación de la PC de trabajo, instalación de software previsto necesario para la ejecución del proyecto.
### Documentos elaborados
- Notas sobre el equipo 11713.
- Notas sobre el equipo N2002A.
- Resumen sobre figura de ruido, su medición empleando el factor Y con el sistema propuesto de Keysight basado en el equipo 2N2002.
### Esquema conceptual
### Sugerencias para el desarrollo del equipo.

GPIB

11713
Unidad de Control para Interruptores y Atenuadores
HW-FW
N2002A
Banco de Aisladores y Atenuadores
(Noise Source Test Set)
HW

LAN
8975A
Analizador de Figura de Ruido
(NFA)
HW-SW-FW

GPIB

Ethernet

Ethernet
E5810A
Puente LAN GPIB
HW-SW-FW
- Emplear un MCU de 8 bits con capacidad de conexión a un bus USB en conjunto con controlador de Ethernet externo más los periféricos necesarios para control de puertos GPIB y Viking.
- Emplear un MCU de 32 bits con capacidad de conexión a un bus USB con controlador de Ethernet (de preferencia interno, de lo contrario externo) más los periféricos necesarios para control de puertos GPIB y Viking.
- Emplear una tarjeta de desarrollo, también conocidas como Single Board Computer, ya que estas dispone de buena parte de la funcionalidad que requiere el equipo a diseñar (capacidad de conexión ethernet, gpio y puertos USB). La ventaja aquí radica en que estas tarjetas ya vienen totalmente ensambladas.