Software de demostración de Agilent
Software de demostración entregado con el equipo Agilent N2002, para automatizar los dos tipos de medición realizados durante el proceso de calibración. Esta escrito para el entorno de programación gráfica Agilent VEE Pro, disponible coo un archivo VEE Pro.
Este software permite automatizar el proceso de medición de ENR y coeficiente de reflexión. Dentro de la medición de ENR puede tomar medidas individuales o múltiples, mostrar los resultados y su incertidumbre y guardar datos en archivo.
Para el coeficiente de reflexión indica el coeficiente de reflexión en magnitud y fase con indicadores de aprobado o falla, para cada rango muestra los valores máximos de magnitud y fase.
Figura 1: Ventana principal del software demostración, indica el tipo de medición disponible con el software, indica información sobre la fuente de ruido y sobre el DUT

Completada la medición puede generar reportes en formato texto plano.

Figura : Pantalla con resultados de medición de ENR

Protocolos TCP/IP para control de instrumentos
En el 2000 la VXIplug&plan alliance agrega soporte para instrumentos con capacidad LAN a sus especificaciones VISA. Dos métodos para control de instrumentos vía Ethernet especifica VISA: VX1-11 y TCP directo, por medio de comunicación con sockets.
VXI-11 fue diseñada originalmente para replicar las capacidades de GPIB en cuanto a aquellas relativas a las señales de hardware, como service request (SRQs), serial polls, device triggers y device clears. Usada en sus comienzos en puentes LAN a GPIB, antes de que apareciecen los dispositivos basados en LAN. Esta basada en el protocolo RPC. Un servidor, como el puente LAN a GPIB, puede facilitar el acceso a un cierto numero de dispositivos logicos, como instrumentos GPIB conectados al puente.
VXI—11 fue diseñada en principio para puentes LAN-GPIB, es frecuentemente soportada por instrumentos nativos para compatibilidad.
El otro metodo para control de instrumentos es la comunicación via socket, donde un instrumento es contrlado por medio de una conexiń directa TCP con sockets, de una manera orientada a flujo (stream-oriented) simmilar a la lectura o escritura de un archivo en disco.

El puerto que emplea Agilent u otros fabricantes para control TCP es el puerot 5025.

Drivers IVI-COM y VISA COM [1]
Suite de Agilent drivers de instrumento IVI-COM. Los drivers IVI-COM usan una interfaz de bajo nivel VISA-COM para comunicarse con los instrumentos sobre una interfaz GPIB o USB. Si un progama emplea un driver IVI-COM, puede emplearse con un instrumento conectado al computador por medio de un cable GPIB o un cable USB.
Counicación de más bajo nivel se utilizan las librerías VISA-COM I/O en Visual C#.

¿Que es un driver de instrumento?
Un driver de instrumento es un programa de software que puede ser empleado para controlar un instrumento programable como un generador PRBS, un tester BER, un oscilosccopio, o una matriz de conmutación o una simple fuente DC- El software esta compuesto de rutinas individuales que controlan una función particular del instrumento, como configurar opciones, escribir datos, leer datos y accionar el instrumento.
¿Que es un IVI Driver?
Los divers IVI son una interfaz de programación de aplicación (API= estandarizada. Los drivers encapsulan la pila de comandos SCPI del instrumento y presentan la funcionalidad del instrumento en una forma consistente a diferentes Entornos de Desarrollo de Aplicaciones (ADE).
Un driver IVI convierte un coando basado en clase orientada a objetos como:

N4965A multi-channel BERT controller.Channels.get_Item(“1”).Generator.
Pattern.Name = Agilent TechnologiesN4965A multi-channel BERT
controllerGeneratorPatternEnum.PRBS31

en el siguiente comando SCPI que es enviado al instrumento apropiado.

:GEN:DATA:PATT:NAME PRBS31 (@1)

Bibliografía
[1] IVI COM DRIVER AND VISA COM IO PROGRAMMING EXAMPLES IN MICROSOFT VISUAL C#-AGILENT