2
1
3
4
5
6
8
7

---
12
13
14
15
16
17
11
9
10

---
15
14
13

---
13

---
Boton Standby
Alimentación +28V para las fuentes de ruido serie 346
Entrada de 50 Omh para las fuentes de ruido
Conector para cable de control fuentes SNS
Panel SYSTEM
Preset: ejecuta un reset que establece el NFA en un estado conocido (configuración de fabrica).
File: Permite ejecutar operaciones con archivos que se ubiquen en la memoria del NFA o en el disco floppy. permite carga y salvar gráficos, tablas de ENR, tablas de lineas limite (cotas dentro de gráficos) y listas de frecuencia, desde la memoria del NFA o desde la unidad de disco floppy.
Print setup: permite configurar la impresión.
Print: provoca la impresión de los datos.
Panel MEASURE
Frequency / Points: Configuración de la frecuencia, el rango de frecuencias o puntos de frecuencia sobre los cuales se realiza la medición.
Average/Bandwidth: Configura el ancho de banda sobre sobre el cual toma muestra de potencia en torno a cada punto. Establece cuantas veces se promedia la medida.
Calibrate: inicia proceso automático por el cual el NFA mide su propia contribución de ruido en el camino de señal, para sustraerla de la medición.
ENR: Permite cargar los datos de ENR de la fuente de ruido empleada.
Meas Mode: permite elegir una de tres configuraciones de medición (Amplifier, Downconverter, Upconverter)
Mode Setup: Permite establecer las frecuencias IF y LO y activar el control del oscilador externo, cuando se emplean un mixer y un oscilador local para barrer frecuencias por encima del rango del NFA.
Panel DISPLAY
Scale: permite ajustar los limites de los ejes, cambiar la unidad de la medición, desplegar la rejilla y ajustar la división de eje de frecuencia.
Format: Permite elegir el formato de la presentación (gráfico, tabla o medida simple), activar la rejilla y las etiquetas de los ejes.
Marker: permite activar, ajustar marcadores y eliminar los marcadores sobre los trazos.
Result: Permite seleccionar el valor que se desea en pantalla (Figura de ruido, Ganancia, Factor Y, Temperatura efectiva, PHOT, PCOLD)
Panel CONTROL
Loss Comp: permite ingresar valores para compensar, tanto la atenuación como el ruido, que	introducen los elementos auxiliares presentes en el sistema de medición, antes del DUT y después del DUT.
Limit Lines: permite agregar lineas que sirven para acotar los trazos.
Corr: establece rangos de atenuación en los atenuadores internos del NFA.
Sweep: permite seleccionar el tipo de barrido en frecuencia (simple o continuo), además permite activar el modo de medición manual.
Ingreso de datos
Por medio de un teclado numérico permite el ingreso de valores en campos de configuración, los valores son ingresados luego de presiona Enter.
Botones flecha arriba - abajo
Perilla permite ajustar la frecuencia central, promedios o la posición de los marcadores.